## Table
| PJM Peak |  | World Peak |  | World P.U. Load Coincident w/ PJM Peak | Same Day? | Hour Difference When Peak on Same Day
Year | Date | Hour | Date | Hour
1998 | 1998-07-21 | 17 | 1998-07-21 | 17 | 100% | Yes | 0 | Average World P.U. Load Coincident w/ PJM Peak | 99.02%
1999 | 1999-07-30 | 17 | 1999-07-28 | 17 | 97.03% | No | -
2000 | 2000-08-09 | 17 | 2000-08-31 | 17 | 98.66% | No | - | Median World P.U. Load Coincident w/ PJM Peak | 99.46%
2001 | 2001-08-09 | 16 | 2001-08-08 | 16 | 98.19% | No | -
2002 | 2002-08-01 | 17 | 2002-08-01 | 16 | 99.67% | Yes | 1
2003 | 2003-08-21 | 17 | 2003-08-14 | 16 | 98.21% | No | -
2004 | 2004-08-03 | 17 | 2004-08-02 | 18 | 98.75% | No | - | Peak on Same Day | 10
2005 | 2005-07-26 | 16 | 2005-07-25 | 17 | 99.72% | No | - | Peak Not on Same Day | 13
2006 | 2006-08-02 | 17 | 2006-08-01 | 16 | 99.46% | No | -
2007 | 2007-08-08 | 16 | 2007-08-08 | 17 | 100% | Yes | 1 | Average Hour Delta When Peak on Same Day | 0.9
2008 | 2008-06-09 | 17 | 2008-07-21 | 16 | 96.59% | No | -
2009 | 2009-08-10 | 16 | 2009-08-10 | 16 | 100% | Yes | 0
2010 | 2010-07-07 | 17 | 2010-08-04 | 16 | 99.65% | No | -
2011 | 2011-07-21 | 17 | 2011-07-20 | 16 | 99.63% | No | -
2012 | 2012-07-17 | 17 | 2012-07-17 | 16 | 99.77% | Yes | 1
2013 | 2013-07-18 | 17 | 2013-07-18 | 16 | 99.57% | Yes | 1
2014 | 2014-06-17 | 18 | 2014-06-17 | 16 | 98.34% | Yes | 2
2015 | 2015-07-28 | 17 | 2015-07-28 | 16 | 99.59% | Yes | 1
2016 | 2016-08-11 | 16 | 2016-07-22 | 17 | 99.57% | No | -
2017 | 2017-07-19 | 18 | 2017-07-20 | 17 | 96.94% | No | -
2018 | 2018-08-28 | 17 | 2018-06-29 | 17 | 99.33% | No | -
2019 | 2019-07-19 | 18 | 2019-07-19 | 17 | 99.39% | Yes | 1
2020 | 2020-07-20 | 17 | 2020-07-20 | 16 | 99.38% | Yes | 1

## Detail
| PJM Peak | [7 empty] | World Peak
Year | Date | Hour | World | MISO | NY | TVA | VACAR | Year | Date | Hour | World | MISO | NY | TVA | VACAR
1998 | 1998-07-21 | 17 | 154757.5 | 56665.5 | 26559 | 35928 | 35605 | 1998 | 1998-07-21 | 17 | 154757.5 | 56665.5 | 26559 | 35928 | 35605
1999 | 1999-07-30 | 17 | 155695.75 | 53868.75 | 28428 | 37841 | 35558 | 1999 | 1999-07-28 | 17 | 160464.25 | 58685.25 | 28333 | 37220 | 36226
2000 | 2000-08-09 | 17 | 155526.5 | 60772.5 | 28114 | 39350 | 27290 | 2000 | 2000-08-31 | 17 | 157644.25 | 62636.25 | 26711 | 36647 | 31650
2001 | 2001-08-09 | 16 | 168510.75 | 67728.75 | 30757 | 31488 | 38537 | 2001 | 2001-08-08 | 16 | 171623.75 | 68274.75 | 30721 | 34123 | 38505
2002 | 2002-08-01 | 17 | 172843 | 68256 | 30163 | 38140 | 36284 | 2002 | 2002-08-01 | 16 | 173411.75 | 68700.75 | 30241 | 37723 | 36747
2003 | 2003-08-21 | 17 | 157135 | 54138 | 28427 | 38401 | 36169 | 2003 | 2003-08-14 | 16 | 159992.25 | 58505.25 | 28709 | 36673 | 36105
2004 | 2004-08-03 | 17 | 169532.75 | 61887.75 | 27711 | 39254 | 40680 | 2004 | 2004-08-02 | 18 | 171672.75 | 60222.75 | 27344 | 37400 | 46706
2005 | 2005-07-26 | 16 | 184633 | 66585 | 31822 | 41864 | 44362 | 2005 | 2005-07-25 | 17 | 185149.5 | 70657.5 | 30019 | 41583 | 42890
2006 | 2006-08-02 | 17 | 200782 | 75423 | 33489 | 47697 | 44173 | 2006 | 2006-08-01 | 16 | 201864.5 | 76099.5 | 33829 | 47962 | 43974
2007 | 2007-08-08 | 16 | 208058.5 | 78868.5 | 31944 | 50253 | 46993 | 2007 | 2007-08-08 | 17 | 208061.75 | 78642.75 | 32169 | 50589 | 46661
2008 | 2008-06-09 | 17 | 190246.75 | 68304.75 | 32432 | 45041 | 44469 | 2008 | 2008-07-21 | 16 | 196959.25 | 75326.25 | 29759 | 47645 | 44229
2009 | 2009-08-10 | 16 | 181464.75 | 65733.75 | 29305 | 43554 | 42872 | 2009 | 2009-08-10 | 16 | 181464.75 | 65733.75 | 29305 | 43554 | 42872
2010 | 2010-07-07 | 17 | 188469.5 | 70327.5 | 32888 | 44461 | 40793 | 2010 | 2010-08-04 | 16 | 189135 | 69648 | 30655 | 48464 | 40368
2011 | 2011-07-21 | 17 | 192813.5 | 74482.5 | 33454 | 42569 | 42308 | 2011 | 2011-07-20 | 16 | 193526.25 | 77090.25 | 31141 | 42934 | 42361
2012 | 2012-07-17 | 17 | 183303.25 | 71759.25 | 32383 | 39484 | 39677 | 2012 | 2012-07-17 | 16 | 183721.75 | 72012.75 | 32439 | 39093 | 40177
2013 | 2013-07-18 | 17 | 179301.5 | 70483.5 | 33242 | 37130 | 38446 | 2013 | 2013-07-18 | 16 | 180080.75 | 70740.75 | 33451 | 37241 | 38648
2014 | 2014-06-17 | 18 | 184609 | 81264 | 26226 | 38998 | 38121 | 2014 | 2014-06-17 | 16 | 187734.75 | 82095.75 | 26921 | 39282 | 39436
2015 | 2015-07-28 | 17 | 196657.25 | 88382.25 | 30278 | 38865 | 39132 | 2015 | 2015-07-28 | 16 | 197472 | 88749 | 30434 | 39084 | 39205
2016 | 2016-08-11 | 16 | 195746.75 | 87147.75 | 31997 | 37455 | 39147 | 2016 | 2016-07-22 | 17 | 196590 | 86985 | 31187 | 38436 | 39982
2017 | 2017-07-19 | 18 | 194181.75 | 86073.75 | 29699 | 39730 | 38679 | 2017 | 2017-07-20 | 17 | 200313.5 | 89560.5 | 29423 | 40314 | 41016
2018 | 2018-08-28 | 17 | 192837.75 | 81441.75 | 31825 | 39372 | 40199 | 2018 | 2018-06-29 | 17 | 194136 | 90093 | 27295 | 36937 | 39811
2019 | 2019-07-19 | 18 | 198433 | 88218 | 29322 | 39309 | 41584 | 2019 | 2019-07-19 | 17 | 199644 | 89292 | 29247 | 39271 | 41834
2020 | 2020-07-20 | 17 | 186554.5 | 76534.5 | 29860 | 38617 | 41543 | 2020 | 2020-07-20 | 16 | 187710.75 | 76890.75 | 29817 | 38859 | 42144